# Příloha č. 2 výzvy

# VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VYBAVENÍ TRENAŽÉRŮ ZDRAVOTNICKÝM MATERIÁLEM A POMŮCKAMI (004)

# Specifikace položek k rozpočtu projektu

| 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek |
| --- |
|  | Položka | Specifikace | Počet ks | Cena vč. DPH za j. max. | Cena celkem vč. DPH max. |
| 3.3.14 | Data Apex | x | 1 | 38 500,- | 38 500,- |
| 3.3.15 | DA příslušenství | x | 1 | 20 000,- | 20 000,- |
| 3.3.16 | Basic-lab. třepačka | Frekvence třepání 30-250rpm; max. zátěž 5 kg; amplituda výkyvu 32 mm; digitální časovač; akustická signalizace | 1 | 40 000,- | 40 000,- |
| 3.3.17 | Nástavec pro děličky | Držák pro dělící nálevky (50 ml kónické) nebo láhve (100 ml kónické) | 1 | 11 000,- | 11 000,- |
| 3.3.18 | PH metr | Automatická kalibrace, LCD 5 místný, rozsah měření +/-1500 mV | 2 | 15 000,- | 30 000,- |
| 3.3.19 | Magnetické míchadlo | Rozsah otáček 130-1000 ot./min.; míchaný objem do 5l; výkon míchání/napájení 1-5 W/adaptér 8-12 V | 2 | 15 000,- | 30 000,- |
| 3.3.20 | Set na měření rektální teploty | Rychloběžka 6 ks | 2 | 2 000,- | 4 000,- |
| 3.3.21 | Ambuvak s maskou | Resuscitační vak s rezervoárem O2, max. objem 1300 ml; délka x průměr 275x135 mm;objem rezervoáru 1500 ml | 1 | 6 000,- | 12 000,- |
| 3.3.22 | Lékárnička | Nástěnná lékárnička, nutná pro vybavení učebny | 1 | 4 000,- | 4 000,- |
| 3.3.23 | Sada pitevních skalpelů (skalpely, nože, pinzety) | Sada pitevních nástrojů v nerezovém obalu (1 balení) | 10 | 4 000,- | 40 000,- |
| 3.3.24 | Sada pitevních nožů | Dlouhé nože, čepel délky cca 22 cm, 4 ks Střední nože, čepel délky cca 12 cm, 1 ks | 5 | 8 000,- | 40 000,- |
| 3.3.25 | Sada drobných pitevních nástrojů | Pinzeta anatomická, délka 21 cm, 5 ks Nůžky anatomické Střední, 5 ks | 10 | 4 000,- | 40 000,- |
| .3.32 | Trauma manikin | Elektronická CPARLENE (CPR) figurína 4107.LF03713 S311 - Simon BLS pro výuku CPR Obj. číslo:4108.S311 | 2 | 38 000,- | 76 000,- |
| 3.3.33 | Individuální zranění – odlitky | PP00818 - EMT sada pro simulaci zraněných 4107.PP00818 (+ 4 bal krve) | 1 | 36 000,- | 36 000,- |
| 3.3.49 | Simulátory postižení novorozenců | Simulátory postižených novorozenců Balíček kombinující FAS / Drug-Affected Obj. číslo:4102.11010100 | 1 | 16 000,- | 32 000,- |
| 3.3.50 | Kostra s vazivovými klouby | A11 - Kostra Max s vyznačením svalových úponů, pětinohý poj.stojan Obj. číslo:4004.A11 | 1 | 16 000,- | 16 000,- |
| 3.3.51 | Anatomický model – hlava | Životní velikost hlavy, předozadní ukázka svalů hlavy, s nervy, cévní a kostní struktury, vytahovací polovina mozku | 1 | 40 000,- | 40 000,- |
| 3.3.52 | Anatomický model – trup | Torso lidského těla s vyndávacími orgány (28 dílů), oboupohlavní | 1 | 40 000,- | 40 000,- |
| 3.3.53 | Anatomický model – vnitřní orgány | a)Model srdce (4-dílný); b)Model ledviny; c)Deska modelu proudění vzduchu při resuscitaci d) model respiračního systému | 1 | 40 000,- | 40 000,- |
| 3.3.54 | Nemocniční figurína pro zajištění životních funkcí | LF04040 - Základní figurína Geri Obj. číslo:4107.LF04040 S201 - Nemocniční figurína Susie Obj. číslo:4108.S201 | 2 | 38 800,- | 77 600,- |
| 3.3.55 | Příslušenství pro procvičování zákl. ošetření | PP00600 - Paže pro měření tlaku krve s PDA Obj. číslo:4107.PP00600 S410 - Systém pro měření tlaku krve Obj. číslo:4108.S410 | 2 | 32 000,- | 64 000,- |
| .3.56 | Náhradní materiál k figuríně (kůže, kosti, žíly) | Umělá krev 50ml AKO 2802 – 50 balení Náhradní materiál kůže k odběrové paži JAKO 2801 – 2 ks Náhradní materiál žily k odběrové paži JAKO 2803 balení po 10 ks – 5 balení Náhradní sada kůže a žil LFO0986 – 2 balení Náhradní sada kostí LFO1109 baleno po 10 ks – 2 balení | 2 | 34 000,- | 68 000,- |
| 3.3.57 | Imunotesty na přítomnost drog | Opiáty 10 ks Kokain 10 ks THC-marihuana 10 ks Methadon 10 ks Metamfetamin 10 ks | 50 | 800,- | 40 000,- |
| 3.3.58 | Výukové plakáty | Člověk - celá sada nástěnných tabulí Obj. číslo:4303.5525600 (7 ks sad) Krvácení Obj. číslo:4303.3355601 Poranění kostí a kloubů Obj. číslo:4303.3355602 | 8 | 3 000,- | 24 000,- |
| 3.3.59 | Spotřební materiál pro TLC | Kieselgel, rozměry 20x20 cm | 12 | 3000,- | 36 000,- |
| 3.3.60 | Spotřební materiál pro GC (separační kolony) | MDN-5S 30m x 0,25 mm; film 0,25 μm | 4 | 20 000,- | 80 000,- |
| 3.3.61 | Spotřební materiál pro GC (reakční vialky) | Průhledné, kónické reakční vialky, objem 5 ml | 5 | 7 000,- | 35 000,- |
| 3.3.62 | Spotřební materiál pro LC (separační kolony) | Synergy polar-RP, 100 x 2 mm; 2,5 mikronů | 4 | 20 000,- | 80 000,- |
| 3.3.63 | Pipety | a) mikropipety 10 μm, dělení 0,1 μm, pevně; b) pipety, nastavitelný objem, jednokanálové, sada o objemech 5-50 μm, 20-200 μm, 100-1000 μm, 1000-5000 μm + stojan na tyto pipety | 10 | 3 000,- | 30 000,- |
| 3.3.64 | Čisté substance-léčiva | *Amiloride HCl, 10 mg *Carbamazepin, 50 mg *Carbamazepin-10, 11-epoxide (1 ml v metanolu) * (1)-cotinine, 100 mg *dikumarol, 100 mg *dihydrocodein bitartarete, 50 mg *gabapentin (1 mg v 1 ml metanolu) *glipizid (1 mg v 1 ml metanolu *alfa – hydroxyalprazolam (0,1 mg v 1 ml metanolu) *midazolam (1 mg v 1 ml metanolu) *nicotine (1 mgl v 1 ml metanolu) *olanzapin *omeprazol, 10 mg *oxycodone HCl, 25 mg *prazepam, 25 mg *quetiapine *salvinorin A, 10 mg *sotalol, 10 mg *telmisartan *theophylline (1 mg v 1 ml metanolu) *tramadol *thipental (1 mg v 1 ml) *riperidon | 40 | 1 000,- | 40 000,- |
| 3.3.65 | Čisté substance – omamné látky | *N,N-dimethyltryptamin, 25 mg *delta-9-THC (1 mg v 1 ml methanolu) *d-propoxyphene HCl, 50 mg *6-monoacetylmorfine HCl Hydrate, 10 mg *3,4-MDA HCl, 10 mg *3,4-MDE HCl, 10 mg *hydrocodone bitartarate, 50 mg Ecgonine methylester (1 mg v 1 ml metanolu) | 20 | 2 000,- | 40 000,- |
| 3.3.66 | Čisté substance – jiné | Perindopril Ramipril Trandolapril Telmisartan Valsartan Losartan Enalpril Atenolol Betaxolol Karbamazepin | 10 | 3 300,- | 33 000,- |
| 3.3.67 | Laboratorní sklo - kádinky | a) baňka kuželová dle Erlenmeyera 100 ml, b) kádinka nízká s výlevkou 25 ml c) kádinka nízká s výlevkou 250 ml | 200 | 150 | 30 000,- |
| 3.3.68 | Laboratorní sklo - jiné | a) skleněné tyčinky velké otavené, 100 a 200 mm (po 10 ks) b) odpařovací misky hluboké s výlevkou porcelán 50ml (50 ks) c) petriho misky d) třecí miska, hladká s tloučkem (10 ks e) nálevka analytická 75/8/150mm 10 ks | 400 | 100 | 40 000,- |
| 3.3.69 | Laboratorní stojany | Stojan na zkumavky 25ks (počet míst 5x12zk) Stojan na mikrozkumavky 25 ks (počet míst 8x16zk) | 50 | 30,- | 1 500,- |
| 3.3.70 | Laboratorní pláště | Dámský plášť 15 ks, velikost 44 Pánský plášť 15 ks,velikost 50 | 30 | 300,- | 9 000,- |
| 3.3.71 | Kalhoty dámské | Mentolová barva | 30 | 250,- | 7 500,- |
| 3.3.72 | Kalhoty pánské | Mentolová barva | 30 | 250,- | 7 500,- |
| 3.3.73 | Čepice | Jednorázová čepice, balení po 100ks | 120 | 50,- | 6 000,- |
| 3.3.74 | Brýle | Ochranné brýle, plast | 30 | 70,- | 2 100,- |
| 3.3.75 | Rukavice | Latexové jednorázové rukavice, balení po 100 ks | 30 | 150,- | 4 500,- |
| 3.3.76 | Odborná literatura – anatomické atlasy | *The chemismy maths book (ISBN-10: 019855913-9; ISBN-13: 978-019855913-9) *The organic chemismy of drug design and drug action (ISBN-10: 0-12-643732-7; ISBN-13: 978-0-12-643732-4) *Forensic drug analysis (ISBN-10: 0-12-650641-8; ISBN-13:978-0-12-650641-9) *Drug Calculations (ISBN-10: 0-323-04576-6; ISBN-13: 978-0-323-04576-6) *Identification and quantification of drug, metabolites and metabolizing enzymes by LC-MS, 6 (ISBN-10: 0-444-51710-3 ISBN-13: 978-0-444-51710-4) *Forensic neuropatology-CRCPress (ISBN 0849391679, 9780849391675) *Vnitřní lékařství, Galén, Klener (ISBN 10:80-7254-277-X, 9788072624300) *Traumatologie, Triton, Pokorný (ISBN 80-7254-277-X, 9788072542772) *Gunshot wounds:Practical aspects of firearms, balistic and forensic techniques, CRC Press, Vincent J. M. Di Mario (ISBN 0849381630, 9780849381638) *Spitz and Fisherś medicolegal investigation of dech, Charels C. Thomas, Werner U. Spitz (ISBN 0398075441, 9780398075446) *Forensic pathology of trauma, Humana Press, Michael J. Shkrum (ISBN 1588294587, 9781588294586) *Histology for pathologists, Lippincott Williams&Wilkins, Stacey E. Mills (ISBN 0781762413, 9780781762410) *Robbins and Cotran pathologic basis od disease, Saunders/Elsevier, S. L. Robbins (ISBN 1437707920, 9781437707922) *Speciální patologie, Galén, Ctibor Povýšil (ISBN 978-80-7262-494-2, 9788072624942) *Anatomie 1-3 díl, Grada, Radomír Čihák *Anatomický atlas člověka, Grada, Frank H. Netter, (ISBN 80-247-1153-2) *Principles of forensic toxikology, Amer.Assoc.for clinical chemismy, Barry Levine (ISBN 1890883875, 9781890883874) *The clinical Toxicology laboratory, Amer.Assoc.for clinical chemismy, Leslie M. Shaw, ISBN (1890883530, 9781890883539) *Analytical Toxicology for clinical, forensic and pgarmaceutical chemists, Walret de Gruyter, Hans Brandenberger, (ISBN 3110107317, 9783110107319) | 16 | 5 000,- | 80 000,- |
| 3.3.77 | Odborné PC programy (DVD) | Angličtina English in action – kompletní videokurzy | 3 | 300,- | 900,- |