| 7018/362 /10/Hru | Mgr. Lenka Hruzíková odbor právní Domov sester, č. dv. 79 Tel.: 59 737 4418 lenka.hruzikova@fno.cz |  | 04.10.2010 |
| --- | --- | --- | --- |

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1- 3

| Číslo zakázky | C/10/376 |
| --- | --- |
| Název programu: | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/07.0323 |
| Název projektu: | Inovace didaktických postupů a podpora distančního vzdělávání ve studijních kurzech akreditovaného oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. |
| Název zakázky: | FN Ostrava-vybavení trenažérů kriminalistickými pomůckami |

Na základě žádosti o dodatečné informace  k zadávacím podmínkám na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu Vám poskytujeme tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti:

# Žádost č. 1:

Ve specifikaci položek rozpočtu projektu je jen obecný popis položek, který umožňuje velmi široký výklad. Prosím o informaci, pokud je to možné který z konkrétních typů, případně jaký rozsah vybavení je předpokládán.  Viz otázky níže:

3.3.11  z parametrů vyplývá, že je požadován některý konkrétní typ. Prosím jaký? Jaká je požadována vlnová délka?

3.3.34  musí být rapid test lidské krve HEMA DIRECT nebo lze nabídnout odpovídající jiný výrobek?

3.3.40  pravděpodobně jde o kyanovou hůlku pro napařování stop.

3.3.41  jedná se o kompletní systém určování drog nebo pouze o terénní soupravu. Cenově by to byl značný rozdíl.

3.3.42  není uveden rozsah výbavy v kufru pro zajišťování pachových stop.

3.3.45  jedná se o MEGAMAXX 100 nebo novější MEGAMAXX 300. Kriterium cena by novější výrobek vyřadila.

3.3.46  jaké parametry by měl mít detektor kovů. Je určen pro osobní prohlídky nebo pro vyhledávání nábojnic? (dotaz č. 1)

Laserový dálkoměr má měřit do 50 m nebo na větší vzdálenost? Mají být u něj odrazové terčíky

nebo ne? (dotaz č. 2)

3.3.47      rozumíme poptávce správně – je-li uvedeno 2 ks budou všechny vyjmenované položky po 2 ks?

3.3.48      nejsou specifikovány měřítka, čísla atd. Měřítek pro kriminalistickou dokumentaci je značný sortiment. Měřítka by měla být kalibrovýma.

Ve výzvě k podání nabídek není uvedeno že mají být předloženy vzorky. Podle čeho se bude posuzovat zda je nabízen požadovaný materiál?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

k položce - 3.3.11:

zcela konkrétní typ požadován není, požaduje se splnění uvedené specifikace -  vlnová délka kombinace 254/380 nm, 366 nm.

k položce - 3.3.34:

lze nahradit ekvivalentem stejných parametrů – požaduje se specifický průkaz lidské krve.

k položce - 3.3.40:

ano

k položce - 3.3.41:

postačuje terénní souprava

k položce - 3.3.42:

alobal - 2 ks, peán - 2 ks, pinzeta velká - 2 ks, sklenice s twist uzávěrem a pachovým snímačem  - 6 ks

k položce - 3.3.45:

MEGAMAXX 100 je postačující

k položce - 3.3.46 : pro 1. dotaz

vyhledávání nábojnic na malých plochách (do 30 m2)

k položce - 3.3.46: pro 2. dotaz

50 m je postačujících, terčíky ano (pokud to rozpočet dovoluje)

k položce -3.3.47:

terčíky pro odběr povýstřelových zplodin - 5 ks, zkumavky - 5 ks, pinzeta - 2 ks hladká, - 2 ks vroubkovaná, peán menší - 2 ks, zařízení pro odběr vzorků pevné látky a kapaliny po 1 ks, plastové pipety – 5 ks, skleněná pipeta (10 ml), sorpční terčíky - 5 ks, malé uzavíratelné plastové sáčky (např. 50x100 mm) - 10 ks – v každé ze dvou souprav.

k položce 3.3.48:

dvě sady papírových samolepících čísel 2x3 cm, čísla oboustranná plastová 8x10 cm - sada,  čísla plastová oboustranná 10x16 - sada, čísla reflexní 0-9 , stojánek hrotový 10 ks, stojánek na čísla „L“ – 10 ks,   měřítka bez kalibrace -  plastové 30x60 černožluté skládací - 1 ks, trasologické oboustranné 30x15 cm – 2 ks, plastové oboustranné černožluté 30 cm – 2 ks, plastové fotomakro 5 cm, 10 cm - 1+1 ks.

Vzorky se opravdu nepožadují, předpokládá se možnost reklamace.

Žádost č. 2:

k položce 3.3.11

- vyhovuje svítilna švédské výroby? Tu lze dodat ve dvou variantách - 1. varianta svítilna + zdroj, 2. varianta svítilna+ zdroj+ přepravní kufr. Ceny jsou samozřejmě velmi rozdílné a tento typ svítilny je přibližně 5x dražší než je předpokládaný rozpočet.  Rozpočet by tento typ >svítilny vyloučil. Lze podat návrh i nad předpokládaný rozpočet?

Jak budou posuzovány parametry specifikace  jednotlivých nabídek?

k položce č. 3.3.36

figurína jako model oběti trestného činu je dle zadání požadována s nastavitelnými klouby. Cena takové figuríny je přibližně 100 000 Kč . Existují typy pohybovatelných figurín, které mají drátovou konstrukci a lze velice detailně nastavit jakoukoliv polohu včetně  ohybu prstů na rukou. Nemají ale nastavitelné klouby, Cena je přibližně 20 000Kč . Prosím sdělte zda druhý uvedený typ figuríny by specifikaci zadání vyhovoval?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

| 3.3.11 | Mobilní UV lampa | Jedná se o UV lampu bez kufru, samotná lampa byla již dostatečně vyspecifikována |
| --- | --- | --- |
| 3.3.36 | Model oběti trestného činu | Figurína vyrobena z odolného vinylového materiálu, pohyblivé klouby, dospělá figurína pro nácvik záchranných technik o váze minimálně 75 kg |

Žádost č. 3:

| Položka | Název položky | Dotaz |
| --- | --- | --- |
| 3.3.11 | mobilní UV lampa | Upřesnit fokusaci lampy , možné tři varianty 3000,8000 nebo 45000 uW/cm2 nebo použití lampy |

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

| Položka | Název | Odpověď |
| --- | --- | --- |
| 3.3.11 | mobilní UV lampa | Požadovaná fokusace lampy je 8000 uW/cm3 |

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám od zadavatele

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

- upravuje název položky č. 3.3.40 na vyvíječ jodových par nebo jódové tyčinky.

Na základě výše uvedených úprav zadavatel mění tyto lhůty:

- lhůta pro podávání nabídek tzn. ukončení příjmu vč. času do 12.10.2010, v 9:00 hod. (upravuje se a mění lhůta ve výzvě k podání nabídky)

- lhůta pro předložení nabídky končí dne 12.10.2010 v 9:00 hodin (upravuje se a mění bod 9. zadávací dokumentace)

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁJEMCE

Zájemce, který získal zadávací dokumentaci z webových stránek má povinnost odeslat zadavateli prostřednictvím e-mailu na adresu: lenka.hruzikova@fno.cz informaci o vyzvednutí zadávací dokumentace vč. uvedení identifikačních údajů zájemce pro registraci k odeslání případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

S pozdravem

Mgr. Lenka Hruzíková

vedoucí právního odboru