U N I V E R Z I T A     P A L A C K É H O    V    O L O M O U C I

Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

_________________________________________________________________________________________________________________

č.j.:   221/DI/PJ/OVZ/2011		dne: 27. června  2011

Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

K podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem:

„Dodávka chemikálií, laboratorního materiálu  a drobných laboratorních přístrojů a zařízení pro projekt „AescuLab – systematické laboratorní vzdělávání studentů a pracovníků VaV v oblasti Life Sciences s podporou e-learningu“

Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující dodatečné informace č.1:

Dotaz č. 1:

Dotaz k 12.části, pol. č. 5,6

Třepačka má být se stejným nástavcem, který požadujete i v bodě 6. ? Tudíž dva stejné nástavce(platformy) nebo je univerzálním nástavcem myšleno koncový adaptér? Adaptér se přidělává na nástavec a slouží pro usazení např. zkumavek, baněk atd.

Odpověď:

Na základě Vašeho dotazu Vám zasíláme upřesnění specifikace v příloze č. 1 zadávací dokumentace, 12.část, pol. 5 a 6:

- položka 5 je samotná třepačka bez nástavce (platformy)

- položka 6 je příslušný nástavec (platforma) k třepačce požadované jako položka 5 (nejedná se tedy o adaptér).

S pozdravem

Mgr. Petra Jungová

ved. oddělení veřejných zakázek