Zadávací

dokumentace

**Název veřejné zakázky:**

**Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**

**zakázka malého rozsahu**

**OBSAH**

[1. Informace o zadavateli veřejné zakázky 3](#_Toc338280788)

[2. Preambule 4](#_Toc338280789)

[3. Předmět veřejné zakázky 4](#_Toc338280790)

[3.1. Technické parametry Zařízení 5](#_Toc338280791)

[3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV 6](#_Toc338280792)

[3.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 6](#_Toc338280793)

[3.4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 6](#_Toc338280794)

[4. Kvalifikace uchazečů zadávacího řízení 7](#_Toc338280795)

[4.1. Obecné zásady 7](#_Toc338280796)

[4.1.1. Prokázání splnění kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace 7](#_Toc338280797)

[4.1.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace 7](#_Toc338280798)

[4.1.3. Zahraniční uchazeči 7](#_Toc338280799)

[4.1.4. Další způsoby prokázání kvalifikace 7](#_Toc338280800)

[4.2. Základní kvalifikační předpoklady 8](#_Toc338280801)

[4.3. Profesní kvalifikační předpoklady 9](#_Toc338280802)

[4.4. Ekonomická a finanční způsobilost 10](#_Toc338280803)

[4.5. Technické kvalifikační předpoklady 10](#_Toc338280804)

[5. Podmínky 11](#_Toc338280805)

[5.1. Obchodní podmínky 11](#_Toc338280806)

[5.2. Platební a fakturační podmínky 11](#_Toc338280807)

[5.3. Způsob zpracování nabídkové ceny 11](#_Toc338280808)

[5.4. Střet zájmů 12](#_Toc338280809)

[5.5. Subdodávky 12](#_Toc338280810)

[5.6. Ostatní podmínky zadávacího řízení 12](#_Toc338280811)

[6. Způsob zpracování nabídky uchazeče 13](#_Toc338280812)

[6.1. Lhůta a místo pro podání nabídky 14](#_Toc338280813)

[6.2. Zadávací lhůta 15](#_Toc338280814)

[6.3. Jistota 15](#_Toc338280815)

[6.4. Otevírání obálek 15](#_Toc338280816)

[7. Hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 15](#_Toc338280817)

[7.1. Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek 15](#_Toc338280818)

[7.2. Vyhrazená práva Zadavatele 15](#_Toc338280819)

[Příloha č. 1 zadávací dokumentace 17](#_Toc338280820)

[Příloha č. 2 zadávací dokumentace 18](#_Toc338280821)

[Příloha č. 3 zadávací dokumentace 20](#_Toc338280822)

[Příloha č. 4 zadávací dokumentace 21](#_Toc338280823)

[Příloha č. 5 zadávací dokumentace: 22](#_Toc338280824)

[Příloha č. 6 zadávací dokumentace 32](#_Toc338280825)

[Příloha č. 7 zadávací dokumentace 33](#_Toc338280826)

[Příloha č. 8 zadávací dokumentace 34](#_Toc338280827)

# Informace o zadavateli veřejné zakázky

**Zadavatel veřejné zakázky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství**  |
| **Sídlo zadavatele:**  | **Praha 6 – Dejvice, Zikova 4, PSČ: 166 34** |
| **Sídlo fakulty:** | **Kladno, Nám. Sítná 3105, PSČ: 272 01** |
| **Jednající:** | **prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan fakulty** |
| **IČO:** | **68407700** |
| **Kontaktní osoba zadavatele:** | **Ing. et Bc. Venuše Heřmanová; hermanova@fbmi.cvut.cz** |
| **Telefon:** | **+420 224 355 051** |
| **Fax:** | **+420 312 608 204** |

**Další údaje:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**  |

**Zástupce zadavatele - subjekt pověřený organizací zadávacího řízení ve smyslu ustanovení § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | JUDr. Daniel Volopich, advokátJUDr. Tomáš Tomšíček, advokátvykonávající advokátní praxi ve sdružení pod názvem Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. |
| **Sídlo:** | Vlastina 23, 323 18 Plzeň |
| **Adresa pro doručování:** | Malé náměstí 1, Praha 1, PSČ: 110 00 |
| **IČO:** | 12844012 |
| **DIČ:** | CZ6407022358 |
| **Telefon:** | +420 226 220 039 |
| **Fax:** | +420 377 519 988 |
| **Kontaktní osoba:** | JUDr. Hana Němečková; nemeckova@akvt.cz  |

# Preambule

**Tato veřejná zakázka není zadávána zadavatelem veřejné zakázky (dále též „Zadavatel“) na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.**

Zadávací řízení se řídí **Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost** dle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, verze 5.

Název projektu: **POPULARIZACE VĚDY A VÝZKUMU ČVUT**

Číslo projektu: **CZ.1.07/2.3.00/35.0021**

Veřejná zakázka je podle předmětu plnění veřejnou zakázkou na dodávky, druh řízení: otevřené.

Tato zadávací dokumentace bude jako celek uveřejněna ode dne uveřejnění oznámení o zakázce na profilu Zadavatele: <http://www.cvut.cz/odborna-verejnost/verejne-zakazky>, http://esf.fbmi.cvut.cz/

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění této veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Přílohy zadávací dokumentace jsou její nedílnou součástí. Zadávací dokumentace je zpracována v českém jazyce.

Uchazeč je oprávněn po Zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. **V takovém případě je uchazeč povinen doručit písemnou žádost o dodatečné informace zástupci Zadavatele (viz bod 1. této zadávací dokumentace), nikoliv Zadavateli. Zadavatel sdělí odpověď na žádost o dodatečné informace i se zněním původního dotazu všem uchazečům, nejpozději do 4 pracovních dnů a současně dodatečné informace uveřejní na profilu Zadavatele.**

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je **dodávka jednoho (1) kusu nového, plně funkčního a kompletního dechového simulátoru plic s vyhřívaným pneumotachografem (dále jen „ Zařízení“).**

Jedná se o Zařízení, které musí být schopno věrně imitovat respirační soustavu pacienta po stránce uživatelsky nastavitelných mechanických parametrů, ale také simulovat spontánní dýchání pacienta s volitelnou dechovou křivkou, nastavitelným/limitovaným dechovým úsilím a množstvím dalších parametrů. Simulátor musí být vybaven detailním monitorováním a kvalitním zobrazením měřených dat, možností sledování historie simulací a možností tvorby skriptů pro opakované scénáře. Z důvodu přesnosti měření musí být Zařízení vybaveno vyhřívaným pneumotachografem pro měření průtoku a vzájemnou komunikací mezi pneumotachografem a samotným Zařízením včetně zobrazení a zpracování dat z pneumotachografu.

**Součástí plnění veřejné zakázky je zejména: (i) doprava Zařízení do místa plnění veřejné zakázky; (ii) montáž Zařízení; (iii) instalace Zařízení; (iv) uvedení Zařízení do provozu a (v) zaškolení příslušných osob – obsluhy Zařízení u Zadavatele přímo na dodaném Zařízení.**

Zadavatel níže uvádí technické podmínky Zařízení, které jsou uvedeny jako minimální požadavky, které musí Zařízení splňovat. V případě, že uchazeč nabídne Zařízení, které nebude odpovídat níže uvedeným minimálním technickým parametrům nebo nebude obsahovat všechny níže popsané součásti, bude uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen na základě nesplnění zadávacích podmínek stanovených Zadavatelem v zadávacím řízení. **Uchazeč v Příloze závazného návrhu smlouvy uvede technickou specifikaci a popis jím konkrétně nabízeného Zařízení, u kterého musí být z předloženého popisu zřejmé, že splňuje níže uvedené technické parametry.**

## Technické parametry Zařízení

**Zařízení musí být nové, úplné a plně funkční, přičemž musí splňovat níže uvedené minimální technické parametry:**

**Minimální technické parametry Zařízení jsou následující:**

|  |
| --- |
| **Minimální technické parametry Zařízení:** |
| Přípojky:  | 22 mm a 15 mm |
| Odpor:  | 3 až 200 cmH2O/l/s (min.) |
| Poddajnost:  | 3 až 99 ml/cmH2O (min.) |
| Dechová frekvence:  | 1 až 99 dechů za minutu (min.) |
| Dechový objem:  | 0 až 3000 ml |
| Pacientské úsilí:  | 0 až -40 cmH2O (min.) |
| Max. objem:  | 2.3 litrů (min.) |
| Špičkový objem:  | ± 200 l/m |
| **Měřené (fyzicky) veličiny:** |
| Průtok:  | ± 200 l/m ±2, 0-100 ±4, 100-200 |
| Tlak: | -30 až 140 cmH2O ±0.2 nebo 1% z měřené hodnoty |
| Externí tlak: |  -30 až 140 cmH2O ±0.2 nebo 1% z měřené hodnoty Absolutní tlak: 500 až 900 mmHg ±2 (min.) |
| Objem:  | 0 až 2300 ml ±5% |
| **Měření dat:** |
| Kanály:  | 1-8 |
| Vzorkovací frekvence:  | 5 ms až 1 s. |
| Počet vzorků:  | 1999 na kanál |
| Ukládání ve formátu ASCII |  |
| Setup parametry uložené s daty |  |
| Analogový výstup:  | 2 kanály |
| Digitální výstupy:  | 2 kanály |
| **Příslušenství:** |  |
| Heated Pneumotach |  |
| Remote Monitor Software |  |

* 1. Uchazeč bude povinen dodat Zařízení do místa plnění veřejné zakázky, provést jeho instalaci a montáž, a uvést jej do provozu včetně prověření bezchybné funkčnosti dodaného Zařízení;
	2. uchazeč bude povinen společně se Zařízením dodat technickou dokumentaci k Zařízení a uživatelské příručky v českém jazyce nebo v anglickém jazyce, a to jak v písemné, tak elektronické podobě;
	3. uchazeč bude povinen provést zaškolení minimálně tří (3) členů obsluhy Zařízení Zadavatele v místě plnění veřejné zakázky přímo na dodaném Zařízení v rozsahu minimálně osmi (8) hodin. Obsahovou náplní zaškolení bude zvládnutí obsluhy Zařízení včetně všech součástí dodávky Zařízení v plném rozsahu;
	4. při instalaci Zařízení bude uchazeč povinen předvést veškeré požadované funkce a parametry, které jsou blíže specifikovány výše v technických parametrech Zařízení;
	5. uchazeč bude povinen poskytnout záruční dobu na dodané Zařízení o minimální délce dvanáct (12) měsíců; uchazeč může nabídnout i delší záruční dobu nad uvedený minimální požadavek. Údaj o poskytnuté záruční době doplní uchazeč do bodu 6.1 závazného návrhu kupní smlouvy, který tvoří Příloha č. 5 zadávací dokumentace:.

Další podmínky týkající se dodávky předmětu zakázky a souvisejících služeb, jakož i obchodní podmínky, jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy, který tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis:** | **CPV:** |
| Výzkumné, testovací a vědecké technické simulátory  | 38970000-5 |

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: 615.000,- Kč** (slovy: šest set patnáct tisíc korun českých).

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je hodnotou maximální a nepřekročitelnou. Zadavatel nedisponuje vyššími finančními prostředky. V případě, že uchazeč nabídne vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je Zadavatelem stanovena na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním.

**Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude financována z Operačního progr****amu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.**

## Doba a místo plnění veřejné zakázky

|  |  |
| --- | --- |
| **Doba plnění VZ** | 14 týdnů od uzavření Smlouvy |
| **Místo plnění** | České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Nám. Sítná 3105, PSČ: 272 01. |
| **Prohlídka místa plnění** | Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky se před podáním nabídek prohlídka místa plnění neuskuteční. |

# Kvalifikace uchazečů zadávacího řízení

## Obecné zásady

### Prokázání splnění kvalifikace a důsledky nesplnění kvalifikace

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který (i) splní základní kvalifikační předpoklady, tj. předloží čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle čl. 4.2; (ii) splní profesní kvalifikační předpoklady podle čl. 4.3; (iii) předloží čestné prohlášení podle čl. 4.4 a (iv) splní technické kvalifikační předpoklady podle čl. 4.5 této zadávací dokumentace.

**Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek.**

### Doklady prokazující splnění kvalifikace

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá uchazeč výhradně v českém jazyce. U veškerých dokladů, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, je vždy nutný jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. **Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, resp. čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.**

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

### Zahraniční uchazeči

Zahraniční uchazeč prokazuje splnění kvalifikace podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče požadovaný doklad nevydává, nebo zde není stanovena povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, učiní zahraniční uchazeč o těchto skutečnostech písemné čestné prohlášení. Veškeré doklady musí být doloženy v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

### Další způsoby prokázání kvalifikace

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle čl. 4.3. písm. b) a 4.5. této zadávací dokumentace v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

1. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle čl. 4.2. písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle čl. 4.3. písm. a) této zadávací dokumentace subdodavatelem;
2. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Nabídku může podat i několik uchazečů společně. Pokud se tak stane, je pro účely této zadávací dokumentace nazýváno **Sdružením** a tito uchazeči nazýváni **Členové sdružení**. Pak:

1. musí **každý jednotlivý Člen sdružení samostatně** prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů podle čl. 4.3. písm. a) této zadávací dokumentace, a to v plném rozsahu;
2. splnění profesních a technických předpokladů podle čl. 4.3. psím. b) a čl. 4.5. této zadávací dokumentace **musí splnit alespoň jeden z Členů sdružení;** případně může být prokázáno prostřednictvím subdodavatele.
3. musí Členové sdružení přiložit k žádosti o účast originál nebo ověřenou kopii listiny, z níž vyplývá, že všichni tito uchazeči budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, **zavázáni společně a nerozdílně**, a to po dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. V této listině musí být stanoven jediný právní subjekt (**Oprávněná osoba**), který je oprávněn za všechny Členy sdružení jednat se Zadavatelem a dále z ní musí vyplývat, jakým způsobem a v jakém rozsahu, je tento subjekt oprávněn jednat ve věci veřejné zakázky a činit další úkony s tímto související.

## Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění níže uvedených podmínek.

Uchazeč prokazuje splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů. Uchazeč použije závazný vzor tohoto čestného prohlášení, který je uveden v : **„Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů“**. Čestné prohlášení musí být **datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.**

**Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:**

1. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
2. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
3. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku;
4. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
5. který není v likvidaci;
6. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to i ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
7. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
8. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
9. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele;
10. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; a
11. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

## Profesní kvalifikační předpoklady

**Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:**

1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (registru), pokud je v ní zapsán,
2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. *„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“*

## Ekonomická a finanční způsobilost

Uchazeč je povinen za účelem prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložit čestné prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Závazný vzor čestného prohlášené je . Čestné prohlášení musí být **datováno a opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče**.

## Technické kvalifikační předpoklady

**Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:**

1. **seznam významných dodávek** realizovaných dodavatelem v posledních třech (3) letech v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky; tj. zejména dodávka zdravotnické techniky; s uvedením jejich rozsahu (označení dodávky, celková úplata uchazeče za dodávku a doby plnění). Pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních tří let počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč splní tento kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že v posledních třech (3) letech realizoval alespoň dvě (2) významné dodávky, jejichž finanční objem činil minimálně **300.000,-Kč bez DPH** (slovy: tři sta tisíc korun českých) **u každé jednotlivé dodávky**.

 **Přílohou seznamu významných dodávek musí být:**

* + - 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
			2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
			3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat důvodů spočívajících na její straně.

 **Osvědčení objednatelů (reference) o realizaci významných dodávek musí zahrnovat minimálně:**

- identifikaci dodávky;

- cenu dodávky (její finanční objem) bez DPH;

- dobu realizace dodávky.

Pro vyloučení pochybností Zadavatel dále uvádí, že:

1. pokud nabídku podává Sdružení, pak se tento kvalifikační předpoklad považuje za splněný, pokud výše požadovanou technickou způsobilost splní společně (tedy v součtu) všichni Členové sdružení;
2. dodávka musí být řádně ukončena a nebude uznána taková dodávka, která řádně ukončena nebyla.
3. **popis zboží určeného k dodání** - povinností uchazeče je doložit detailní technický popis zboží určeného k dodání. Uchazeč doloží barevnou fotografii (např. katalog nebo prospekt) nabízeného Zařízení s detailním technickým popisem zboží, z něhož bude vyplývat splnění všech technických podmínek uvedených v bodě 3. této zadávací dokumentace.

# Podmínky

## Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, které nejsou výslovně uvedeny v textu zadávací dokumentace, jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy, který je součástí této zadávací dokumentace jako její Příloha č. 5 zadávací dokumentace: Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti vzoru Smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany uchazeče jsou označeny [DOPLNÍ UCHAZEČ]. **Návrh Smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. V případě, že návrh Smlouvy nebude uchazečem řádně podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.**

## Platební a fakturační podmínky

Platební a fakturační podmínky jsou specifikovány obecně v této části zadávací dokumentace a dále podrobně v závazném návrhu Smlouvy, který je Příloha č. 5 zadávací dokumentace:

Zadavatel nebude poskytovat uchazeči jakékoli zálohy.

Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v korunách českých (Kč).

Cena nebude měněna v souvislosti s hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou případné změny daňových předpisů týkajících se DPH.

Splatnost daňových dokladů a další platební a fakturační podmínky jsou určeny v závazném návrhu Smlouvy.

## Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v členění: **cena v Kč bez DPH;** **sazba DPH** **v %;** **celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.**

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, jak je popsáno v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude uchazečem stanovena v korunách českých (Kč).

Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.

**Nabídková cena je jediným hodnotícím kritériem nabídek předkládaných v rámci tohoto zadávacího řízení.**

**Uchazeč doplní údaje o nabídkové ceně do Krycího listu nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a zároveň do Smlouvy.**

Údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“ a ve Smlouvě musí být totožné, jinak nejsou splněny podmínky této části zadávací dokumentace a nabídka bude vyřazena.

## Střet zájmů

Uchazeč musí prokázat neexistenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení této zadávací dokumentace (včetně příslušných ustanovení Smlouvy) čestným prohlášením.

Vzor tohoto čestného prohlášení je **Přílohou č. 6** této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být **datováno a podepsáno uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.**

## Subdodávky

Uchazeč je v nabídce povinen uvést, které části plnění z veřejné zakázky má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění z veřejné zakázky dalšímu subjektu, k čemuž je uchazeč povinen subdodavatele v rámci jejich smluvního vztahu zavázat.

Uchazeč uvede předmětné údaje v „Rejstříku subdodavatelů“, jehož závazný vzor je . Tento doklad musí být **datován a opatřen podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.**

## Ostatní podmínky zadávacího řízení

Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení. **Veškeré náklady nebo výdaje vzniklé v souvislosti s realizací veřejné zakázky uchazeči jsou již zahrnuty v nabídkové ceně**. Současně Zadavatel nebude požadovat náhradu nákladů na realizaci tohoto zadávacího řízení na uchazeči, a to ani formou úhrady skutečně vzniklých nákladů ani formou poplatků za účast uchazeče v tomto zadávacím řízení.

**Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž:**

**a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro prodání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele;**

**b) má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek;**

**c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu(zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.**

Vzor dokumentu pro doložení skutečností uvedených výše tvoří . **Dokument musí být datován a podepsán uchazečem či osobou oprávněnou jednat za uchazeče**. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložen originál plné moci s uvedením rozsahu zmocnění.

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že vybraný uchazeč (prodávající) bude povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Zadavatel dále upozorňuje, že vybraný uchazeč (prodávající) bude povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetnictví minimálně do konce roku 2025 od ukončení OP VK. Ve stejné lhůtě bude uchazeč povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů kontroly provádění projektu v rámci OP VK a bude povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Bližší informace o uchovávání veškeré dokumentace jakož i o pravidlech publicity v rámci OP VK jsou uvedeny v návrhu Smlouvy, který tvoří **Přílohu č. 5** této zadávací dokumentace.

# Způsob zpracování nabídky uchazeče

Nabídka uchazeče musí být zpracována v písemné formě v počtu 1 originál + 1 kopie a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD, a to naskenovaná ve formátu \*.pdf. Návrh Smlouvy bude rovněž předložen ve formátu \*.doc nebo kompatibilním. V případě odchylek mezi písemnou a elektronickou podobou nabídky platí údaje uvedené v písemné (listinné) podobě nabídky.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (a to i v případě nabídky zahraničního uchazeče). Veškerá komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

**Zadavatel doporučuje pro přehlednost nabídky, aby každá podaná nabídka uchazeče byla zpracována v níže stanovené struktuře a v souladu s níže uvedenými požadavky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **č.** | **Dokument** | **Vzor** |
|  | Krycí list nabídky  | **Příloha č. 1** zadávací dokumentace |
|  | Dokumenty prokazující splnění **základních kvalifikačních předpokladů** |  |
|  | Dokumenty prokazující splnění **profesních kvalifikačních předpokladů** | **-** |
|  | Dokumenty prokazující splnění **ekonomických kvalifikačních předpokladů** |  |
|  | Doklady prokazující splnění **technických kvalifikačních předpokladů** | **-** |
|  | Čestné prohlášení k nabídce uchazeče  |  |
|  | Návrh Smlouvy |  |
|  | Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu |  |
|  | Rejstřík subdodavatelů |  |
|  | Doklady dle čl. 5.6 této zadávací dokumentace |  |
|  | Další doklady, zejména doklady opravňující jednat za uchazeče či jiné osoby (plné moci) | - |
|  | CD s kompletní naskenovanou nabídkou uchazeč | - |

Všechny tyto dokumenty včetně příloh a krycích listů s názvy dokladů budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.

Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno vyhotovení nabídky budou pevně spojeny tak, aby při manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít k výměně listů nebo jiným úpravám této části nabídky. To platí pro vyhotovení originálu i kopie nabídky.

Obsah datového nosiče (CD dle bodu 12) musí být totožný s písemnou formou nabídky.

## Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 28.11.2012 v 10:00 hod.**

**Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanoveno sídlo Zadavatele, tj. sídlo fakulty: ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Nám. Sítná 3105, PSČ: 272 01.**

Nabídku je možno podávat **osobně**, v pracovní dny vždy od 09:00 hod. do 15:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. **28.11.2012** od 09:00 do 10:00 hodin nebo **poštou** jako doporučenou zásilku tak, aby byla Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek **do 10:00 hod**.

**Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem!**

V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum předání nabídky poštovní službě.

Obálka nabídky bude označena takto:

Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO / RČ

Sídlo / Bydliště uchazeče

PSČ Obec / Město

**NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!**

**„Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem“**

 **ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství Nám. Sítná 3105**

 **272 01 Kladno**

**Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je stanoveno sídlo Zadavatele (viz bod 1. této zadávací dokumentace).**

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a je stanovena v délce **90 dnů**.

## Jistota

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti dodavatele v zadávacím řízení.

## Otevírání obálek

**Dne 28.11.2012 v 10:30hodin budou v sídle Zadavatele, tj. v sídle fakulty (Kladno, Nám. Sítná 3105) v zasedací místnosti č. B-615 otevírány obálky s nabídkami uchazečů.**

Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Z organizačních důvodů může být za každého uchazeče přítomna pouze jedna osoba. **Zástupce uchazeče se prokáže vždy plnou mocí vystavenou uchazečem a osobním dokladem totožnosti; člen statutárního orgánu uchazeče se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním dokladem totožnosti.** Účast uchazeče nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem uchazeče nebo jeho zástupce v listině uchazečů přítomných otevírání obálek.

# Hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

## Hodnotící kritérium a způsob hodnocení nabídek

Po ukončení posouzení nabídek budou nabídky hodnotící komisí hodnoceny v souladu s hodnotícím kritériem a postupem uvedeným níže.

**Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.**

Hodnotícím kritériem je nabídková cena bez DPH, která je uvedena v dokumentu označeném jako **„Krycí list nabídky“ (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).**

Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů, každé nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom počet bodů, který odpovídá vzorci

výše nejnižší nabídkové ceny ze všech nabídek x 100

 výše hodnocené nabídkové ceny

Výsledný počet bodů bude vepsán do tabulky celkového hodnocení. Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

## Vyhrazená práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení a to i bez udání důvodu.

V Kladně dne …………………

 ..............................................................................................

**prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.**

**děkan fakulty**

**České vysoké učení technické v Praze**

**Fakulta biomedicínského inženýrství**

# Příloha č. 1 zadávací dokumentace

**Krycí list nabídky**

**k veřejné zakázce**

**Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**

**Základní údaje:**

**Zadavatel: České vysoké učení technické, Fakulta biomedicínského inženýrství**

**IČO:** 68407700

**Adresa sídla zadavatele:** Praha 6 – Dejvice, Zikova 4, PSČ: 166 36

**Adresa sídla fakulty:** Kladno, Nám. Sítná 3105, PSČ: 272 01

**Osoby oprávněné za**

**zadavatele jednat:** prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., děkan fakulty

**Uchazeč:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**Adresa:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**IČO:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**DIČ:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**Osoba oprávněná**

**jednat jménem či za uchazeče:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**Bankovní spojení:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**Osoby zmocněné**

**k zastupování:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**Telefonní/faxové spojení:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**E-mailové spojení:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**NABÍDKOVÁ CENA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH v %** | **DPH v Kč** | **Cena v Kč včetně DPH** |
| **Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem** | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] | [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

.…………………………………………………..

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 2 zadávací dokumentace

**Čestné prohlášení**

**k prokázání základních kvalifikačních předpokladů**

**k veřejné zakázce**

**Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**

**Uchazeč:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**Adresa:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**IČO:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**DIČ:** [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Prohlašuji tímto čestně, že:

1. uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento kvalifikační předpoklad splňuje jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje tento kvalifikační předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
2. uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento kvalifikační předpoklad v případě právnické osoby splňuje jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
3. uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle § 49 obchodního zákoníku;
4. vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
5. uchazeč není v likvidaci;
6. uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky a to i ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
7. uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
8. uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
9. uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů. Totéž platí pro odpovědného zástupce a jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče;
10. uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
11. uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 3 zadávací dokumentace

**Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti**

**k veřejné zakázce**

**Identifikace uchazeče: Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

1. **Čestné prohlášení:**

Uchazeč tímto prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit shora uvedenou veřejnou zakázku**.**

1. **Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:**

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednatza uchazeče]

# Příloha č. 4 zadávací dokumentace

**Čestné prohlášení k nabídce uchazeče**

**k veřejné zakázce**

**Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**

1. **Identifikace uchazeče:**

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

1. **Čestné prohlášení:**

Uchazeč tímto prohlašuje, že:

1. sev plném rozsahu seznámil s podmínkami zadávacího řízení, veškerou dokumentací a dalšími skutečnostmi podstatnými pro toto zadávací řízení,
2. informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v nabídce, jsou úplné a pravdivé,
3. si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo nejasnosti,
4. s podmínkami zadávacího řízení souhlasí a respektuje je,
5. uchazeč, osoba jemu blízká ani žádný zaměstnanec uchazeče ani subdodavatel, osoba jemu blízká ani žádný jeho zaměstnanec se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace,
6. uchazeč nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.
7. **Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče:**

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednatza uchazeče]

# Příloha č. 5 zadávací dokumentace:

**Závazný návrh kupní smlouvy**

**k veřejné zakázce**

**Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**

**KUPNÍ SMLOUVA**

mezi

**[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

a

**České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství**

uzavřená dne ………………………………………

**KUPNÍ SMLOUVA č. ……………………**

(dále jen **„smlouva“**)

*uzavřená ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**I.**

**Smluvní strany**

* 1. **Kupující**: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

sídlo: Praha 6 – Dejvice, Zikova 4, PSČ: 166 36

sídlo fakulty: Kladno, Nám. Sítná 3105, PSČ: 272 01

zastoupený: prof. MUDr. Jozefem Rosinou, Ph.D., děkanem fakulty

bank. spojení:

číslo účtu:

IČ: 68407700

DIČ:

(dále jen **„kupující“**) na straně jedné

a

* 1. **Prodávající**: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

jednající/zastoupený: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

bank. spojení: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

číslo účtu: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

zapsaný v OR vedeném [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen **„prodávající“**) na straně druhé

(společně dále také jako **„smluvní strany“**)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem **„Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem“** smlouvu následujícího znění:

**II.**

**Předmět smlouvy**

* + 1. Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu **jeden (1) kus nového, plně funkčního a kompletního dechového simulátoru plic s vyhřívaným pneumotachografem,** který musí být schopen věrně imitovat respirační soustavu pacienta po stránce uživatelsky nastavitelných mechanických parametrů, ale také simulovat spontánní dýchání pacienta s volitelnou dechovou křivkou, nastavitelným/limitovaným dechovým úsilím a množstvím dalších parametrů.(dále jen**„zboží“**). Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v **Příloze** této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
		2. Součástí závazku prodávajícího dodat zboží je rovněž (i) doprava zboží do místa plnění dle čl. III. této smlouvy (včetně případného transportního pojištění zboží); (ii) montáž a instalace zboží; (iii) jeho uvedení do provozu; (iv) jakož i povinnost předvést kupujícímu veškeré požadované funkce a parametry dodaného zboží vymezené v Příloze této smlouvy včetně dodání příslušné technické dokumentace ke zboží a uživatelské příručky v českém nebo anglickém jazyce, a to jak v písemné tak elektronické podobě.
		3. Prodávající je rovněž povinen provést v místě plnění a ve lhůtě uvedené v bodě 3.1.2 zaškolení minimálně tří (3) členů obsluhy zboží v rozsahu minimálně osmi (8) hod. Obsahovou náplní zaškolení bude zvládnutí obsluhy zboží, všech součástí dodávky zboží v plném rozsahu. Bez řádného předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů zboží vymezeného v Příloze této smlouvy, bez provedení zaškolení obsluhy v rozsahu uvedeném v této smlouvě prodávajícím je kupující oprávněn zboží nepřevzít.
		4. Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím za podmínek stanovených bodem 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy převzít a zaplatit za něj kupujícímu sjednanou kupní cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě.

**III.**

**Doba a místo plnění**

* + 1. Prodávající se zavazuje, že zboží dodá kupujícímu a splní své závazky dle bodu 2.1.1., 2.1.2. a 2.1.3 této smlouvy nejpozději do [DOPLNÍ UCHAZEČ] kalendářních týdnů od uzavření této smlouvy s tím, že prodávající je povinen plně respektovat požadavek kupujícího na maximální délku lhůty pro plnění v rozsahu 14 týdnů od okamžiku uzavření této smlouvy. V případě prodlení prodávajícího se splněním jeho závazků uvedených v předchozí větě je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
		2. Prodávající je povinen provést přímo u kupujícího na dodávaném zboží zaškolení členů obsluhy zboží kupujícího v rozsahu dle bodu 2.1.3 nejpozději do [DOPLNÍ UCHAZEČ] kalendářních týdnů od uzavření této smlouvy, s tím, že prodávající je povinen respektovat požadavek kupujícího na maximální délku lhůty pro plnění v rozsahu 14. týdnů od okamžiku uzavření této smlouvy.
		3. Předávací protokol bude sepsán a smluvními stranami podepsán poté, co bude zboží řádně předáno prodávajícím kupujícímu, uvedeno do provozu a budou řádně ze strany prodávajícího splněny veškeré závazky uvedené v bodu 2.1.1, 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy. Předávací protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
		4. Místo plnění se nachází na adrese **ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Nám. Sítná 3105**, a v případě vhodnosti nebo potřeby též jiné místo dle pokynů kupujícího.

**IV.**

**Cena a platební podmínky**

* + 1. Kupní cena zboží je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této smlouvy.
		2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za dodání zboží sjednanou **kupní cenu ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč bez DPH** (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých);

DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ]%, DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],-Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých),

**kupní cena včetně DPH činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých).**

* + 1. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním zboží dle této smlouvy. Cena zahrnuje zejména dopravu včetně případného pojištění, instalaci zboží, jeho uvedení do provozu, předvedení zboží, předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů zboží vymezených v Příloze této smlouvy jakož i zaškolení členů obsluhy zboží kupujícího v rozsahu sjednaném v bodu 2.1.3. a bodu 3.1.2. této smlouvy. Kupní cena zahrnuje i náklady na správní poplatky, daně, cla, dovozní a vývozní přirážky, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní náklady apod.
		2. Kupní cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.
		3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně a to na základě daňového dokladu – faktury vystaveného prodávajícím.
		4. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoli zálohy na zboží.

Kupní cena za dodávku zboží dle této smlouvy bude prodávajícím fakturována po řádném dodání (předání) zboží prodávajícím kupujícímu na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami a po řádném splnění všech závazků prodávajícího blíže specifikovaných v čl. II a III. této smlouvy.

* + 1. Přílohou faktury za dodané zboží a splnění všech povinností prodávajícího podle této smlouvy musí být kopie **Protokolu o předání a převzetí zboží** podepsaného oběma smluvními stranami.
		2. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
		3. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
		4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
		5. Kupující je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit prodávající, proti fakturované částce.

**V.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

* + 1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
		2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou. V případě, že zboží vykazuje jakékoli vady, je kupující oprávněn jeho převzetí odmítnout.
		3. Prodávající je povinen spolu se zbožím dodat kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání zboží, včetně návodů k obsluze v českém nebo anglickém jazyce, a to jak v písemné, tak elektronické podobě.
		4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem řádného předání a převzetí zboží od prodávajícího na základě podpisu předávacího protokolu. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
		5. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou dodání zboží znemožnit.
		6. Prodávající je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. V případě porušení tohoto ujednání má kupující právo od této smlouvy odstoupit.
		7. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
		8. Prodávající souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem.
		9. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
		10. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

jméno: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

email: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

tel.: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Prodávající bere na vědomí, že na tuto kontaktní osobu budou směřovány oznámení o potřebě garančního zásahu dle bodu 6.1.2. této smlouvy. Změna této osoby musí být kupujícímu neprodleně písemně oznámena, přičemž je účinná okamžikem doručení tohoto písemného oznámení kupujícímu.

* + 1. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace jsou:

jméno: Ing. et. Bc. Venuše Heřmanová

email: hermanova@fbmi.cvut.cz

tel.: +420 224 355 051

Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

* + 1. **Prodávající souhlasí a je srozuměn s tím, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.**
		2. **Prodávající je povinen dodržovat požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci OP VK a to na všech dokumentech týkajících se tohoto zadávacího řízení či postupu. Prodávající je povinen zajistit publicitu a propagaci podpořeného projektu dle pravidel OP VK a dodržovat opatření k publicitě a propagaci projektu v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 5.** **Tato práva i povinnosti související s publicitou a propagací projektu podpořeného OP VK přenáší kupující na prodávajícího včetně sankčních ustanovení vztahujících se k této povinnosti. Náklady na publicitu jsou součástí kupní ceny uvedené v této smlouvě.**
		3. **Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky včetně účetnictví minimálně do konce roku 2025 od ukončení OP VK. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.) Prodávající je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.**
		4. Prodávající není oprávněn změnit subdodavatele, které uvedl ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy, bez předchozího souhlasu kupujícího. Kupující se zavazuje své vyjádření sdělit prodávajícímu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné žádosti prodávajícího, který je povinen spolu se žádostí doručit kupujícímu rovněž (i) popis činnosti navrhovaného subdodavatele a (ii) doklady prokazující kvalifikaci navrhovaného subdodavatele odpovídající činnosti navrhovaného subdodavatele. Kupující je oprávněn odepřít souhlas v případě, že navrhovaný nový subdodavatel nebude mít potřebnou kvalifikaci k výkonu činnosti, pro kterou je prodávajícím určen. Porušení povinnosti získání souhlasu kupujícího se změnou subdodavatele je podstatným porušením této smlouvy.
		5. Pokud subdodavatel přestane disponovat dostatečnou odbornou způsobilostí k plnění určené části předmětu smlouvy, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím neprodlenou změnu subdodavatele, kterémuž požadavku je prodávající povinen do dvaceti (20) dnů po obdržení písemné výzvy kupujícího vyhovět. V případě, že prodávající neukončí činnost nevyhovujícího subdodavatele na plnění předmětu smlouvy ve lhůtě do dvaceti (20) dnů ode dne doručení písemného požadavku kupujícího a v téže lhůtě nebude odsouhlasen jiný adekvátní subdodavatel, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.
		6. Prodávající uzavřením této smlouvy bere na vědomí, že jeho subdodavatel není oprávněn svěřit realizaci jemu určené části plnění dle této smlouvy dalšímu subjektu, k čemuž je prodávající povinen subdodavatele v rámci jejich smluvního vztahu zavázat.
		7. Prodávající se zavazuje dodržet veškeré závazky obsažené v jeho nabídce do veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.
		8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna na profilu Kupujícího, stejně tak jako bude uveřejněna výše skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu této smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smyslu ust. § 147a ZVZ.

**VI.**

**Záruka na zboží**

* + 1. Prodávající přebírá záruku za jakost zboží po dobu [DOPLNÍ UCHAZEČ] měsíců, s tím, že je povinen respektovat požadavek kupujícího na minimální délku záruční doby v rozsahu 12 měsíců od okamžiku dodání zboží kupujícímu, tj. ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí zboží.
		2. Kupující je povinen ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční opravy provede prodávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady zboží, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto písemně jinak, či nenastane-li situace dle bodu 6.1.6. této smlouvy. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je kupující oprávněn uplatnit na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty není omezena.
		3. V záruční lhůtě je prodávající povinen odstraňovat reklamované vady, popřípadě uspokojit jiný nárok kupujícího z vadného plnění, a to tak, že prodávající nastoupí k odstranění závady ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady kupujícím prodávajícímu telefonicky nebo písemně, přičemž v této souvislosti bere prodávající na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin odpoledne. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce prodávajícího do sídla kupujícího za účelem odstranění oznámené závady dodaného zboží. V případě, že konec lhůty k nástupu na odstranění závad uvedené výše připadne na dobu mimo rozmezí uvedené výše a nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je prodávající povinen nastoupit k odstranění nahlášené závady v nejbližším možném termínu. V případě výskytu vady po dobu běhu záruční doby se záruční doba prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím prodávajícímu po její odstranění prodávajícím.
		4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
		5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením přístroje kupujícím.
		6. Prodávající se zavazuje pro účely odstranění reklamovaných vad zajistit servis dodávaných přístrojů na území České republiky, a to nejméně po celou dobu trvání záruční lhůty. V případě nezbytnosti odeslání přístroje k odstranění vad výrobci je prodávající povinen dodržet lhůtu maximálně 60 dní k opravě přístroje, počítaných od písemného nebo telefonického nahlášení závady prodávajícímu kupujícím.
		7. V případě prodlení prodávajícího s dodržením lhůty dle článku 6.1.6. této smlouvy, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody. Celková výše smluvní pokuty není omezena.

**VII.**

**Platnost a účinnost smlouvy**

* + 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
		2. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem.
		3. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
	1. na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
	2. na straně prodávajícího, jestliže byť i část zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu,
	3. na straně prodávajícího, jestliže zboží nebude mít vlastnosti deklarované prodávajícím v této smlouvě,
	4. na straně prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
		1. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

**VIII.**

**Závěrečná ustanovení**

* + 1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
		2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
		3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců kupujícího a prodávajícího.
		4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
		5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
		6. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

**Příloha– Podrobná technická specifikace zboží**

* + 1. **Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.**

V Kladně dne …………………… V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

**Za kupujícího: Za prodávajícího:**

 **[DOPLNÍ UCHAZEČ]**

...................................................................... ....................................................

České vysoké učení technické v Praze [DOPLNÍ UCHAZEČ]

Fakulta biomedicínského inženýrství

**prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.**

**děkan fakulty**

**Příloha – Podrobná technická specifikace zboží**

*Uchazeči povinně doplní pro zboží, které je předmětem koupě, technické údaje uvedené v čl. 3 odst. 3.1Zadávací dokumentace, případně rozšířené o specifikaci dodávaného zařízení, která nesmí odporovat Zadávací dokumentaci.*

# Příloha č. 6 zadávací dokumentace

**Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů**

**k veřejné zakázce**

**Identifikace uchazeče: Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

1. **Čestné prohlášení**

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že u něho nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů ve smyslu ustanovení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, zejména, že:

1. se uchazeč nepodílel na přípravě či zpracování této veřejné zakázky;
2. se na zpracování uchazečovi nabídky nepodílel zaměstnanec Zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;
3. nabídka uchazeče není zpracována ve sdružení uchazeče a osoby, která je zaměstnancem Zadavatele či členem realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení;
4. subdodavatelem uchazeče není zaměstnanec Zadavatele člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo realizaci předmětného zadávacího řízení.
5. **Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:**

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 7 zadávací dokumentace

**Rejstřík subdodavatelů**

**k veřejné zakázce**

**Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**

1. **Identifikace uchazeče:**

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

1. **Rejstřík subdodavatelů**

V rámci realizace veřejné zakázky bude uchazeč realizovat prostřednictvím níže uvedených subdodavatelů níže uvedené plnění. Uchazeč je povinen ve formuláři uvést veškeré plnění, jehož realizaci hodlá provádět prostřednictvím subdodavatelů. Uchazeč je povinen jednotlivé plnění označit pořadovým číslem, specifikovat s dostatečnou určitostí o jaké plnění se jedná a dostatečně určitě identifikovat subdodavatele dle požadavků uvedených v tabulce níže.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poř.****č.**  | **Specifikace plnění** | **Identifikace subdodavatele** **(jméno / název,** **místo podnikání / sídlo, IČ, telefonní / faxové a emailové spojení)** |
|  |  |  |

1. **Podpis uchazeče / osoby oprávněné jednat za uchazeče:**

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]

# Příloha č. 8 zadávací dokumentace

**Doklady v souladu s čl. 5.6. zadávací dokumentace**

**k veřejné zakázce**

**Dechový simulátor s kompenzovaným pneumotachografem**

1. **Identifikace uchazeče:**

jméno / obchodní firma: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

místo podnikání / sídlo: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČO: [DOPLNÍ UCHAZEČ]

1. Uchazeč předkládá následující seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro prodání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele:

[DOPLNÍ UCHAZEČ]

1. Uchazeč předkládá seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

[DOPLNÍ UCHAZEČ; pokud nemá formu akciové společnosti, ponechá nevyplněné]

1. Uchazeč tímto prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
2. **Podpis uchazeč / osoby oprávněné jednat za uchazeče:**

Dne [DOPLNÍ UCHAZEČ]

………………………………………………….

[DOPLNÍ UCHAZEČ – obchodní firma + osoba oprávněná jednat za uchazeče]