Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Dodávka termostatů s digitální kontrolou parametrů“

v rámci projektu – Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139.

Tato veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Identifikační údaje veřejného zadavatele

Univerzita Pardubice

Studentská 95, 532 10 Pardubice

Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275

Kontaktní osoba: : 	Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.,

e-mail: Marcela.Slovakova@upce.cz;

tel.: 466037721

Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.,

e-mail: Roman.Kandar@upce.cz

tel.: 466037714

- Předmět veřejné zakázky

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů termostatů s digitální kontrolou parametrů dle níže uvedené specifikace.

Požadované parametry přístrojů:

- termostat I.:

  - vnitřní objem nejméně 100 l

  - rozsah teplot: okolní až +40°C

  - přesnost regulace teploty 0,5°C

  - vnitřní zásuvka elektrického proudu

  - skleněné dveře

- termostat II:

  - rozsah teplot: okolní až +70 °C

  - přesnost regulace teploty: 0,5 °C

  - Odchylka teploty: 0,5 °C

  - Maximální příkon: 0,4 kW

2.2. Další požadavky zadavatele pro termostat I a termostat II (společná pro obě části):

- technická dokumentace předmětu plnění bude uvedena v českém jazyce

Dodávka musí zahrnovat:

- dopravu zařízení na místo určení

- pojištění a veškeré výdaje spojené s dopravou a instalací

- zaškolení obsluhy pro minimálně jednu osobu

Tyto požadavky budou součástí nabídkové ceny.

Servis a záruční lhůty:

- záruční doba min. 24 měsíců od instalace a předání do provozu

Pozáruční podmínky:

- nejméně 5- letá garance dostupnosti náhradních dílů ode dne předání zařízení do užívání.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Plnění zakázky (části I a části II) bude zahájeno dnem podpisu smlouvy s předpokladem dodání zakázky (jednotlivých částí zakázky)do 30.11.2009.

Místem plnění je Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd, Studentská 573, 532 10 Pardubice.

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč podá pouze 1 nabídku, buď na jednu nebo druhou samostatnou část nebo na obě části zakázky, podle schopnosti splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci. Každá část veřejné zakázky může mít tedy vybraného uchazeče.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani v jedné z částí.

Lhůta pro podání nabídek končí 14.9.2009 v 10:00 hod. Nabídky se podávají doporučeně poštou, kurýrní poštou nebo osobně na adrese zadavatele: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice v pracovní dny od 9:00 hod. do 14:00 hod, poslední den lhůty do 10:00 hod.

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neotvírá a vrací je uchazeči zpět.

5. Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Alena Tomolová, tel. 46906036284, e-mail: alena.tomolova@upce.cz. nebo Ing. Irena Seinerová tel: 4696036745, e-mail: irena.seinerova@upce.cz.

Studentská 95, 2. patro – ekonomický odbor, dveře č. 337,

6. Požadavky na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů takto:

6.1. Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

6.2. Profesní kvalifikační předpoklady:

- splnění prokáže dodavatel předložením originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán,

Doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

- splnění prokáže dodavatel předložením originálu nebo ověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

6.3. Technické kvalifikační předpoklady:

- splnění prokáže dodavatel předložením popisů a fotografií jednotlivých zařízení

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za plnění jedné (termostat I) nebo druhé části (termostat II) veřejné zakázky nebo za celou veřejnou zakázku. V případě, že podá nabídku na obě části bude cena uvedena zvlášť pro termostat I a termostat II.

Uvedená cena je stanovena jako maximální (nejvýše přípustná) a zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky nebo celé veřejné zakázky (včetně dopravy, pojištění, zaškolení obsluhy, atd.).

Uchazeč vyplní cenu do krycího listu nabídkové ceny (příloha č. 2). V tomto členění doplní uchazeč nabídkovou cenu rovněž do návrhu smlouvy.

Celkovou cenu  vyplní dodavatel v tabulce „Krycí list nabídky“ (příloha č. 1) a uvede, zda se jedná o cenu pro část I, pro část II nebo pro obě části veřejné zakázky.

Cena je považována za definitivní a její výši je možno měnit pouze v případě změny daňových předpisů.

8. Hodnotící kriteria

Každá část veřejné zakázky bude hodnocena zvlášť.

# Základním hodnotícím kriteriem pro obě části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích kritérií, pro která stanovil váhu takto:

# Část I - Termostat I

1. kritérium: další vybavení termostatu –60 %

2. kritérium: celková nabídková cena – 40 %

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií:

1. kritérium Další vybavení termostatu I – 60 % (podrobný rozpis je uveden v tab. I)

Zadavatel bude hodnotit další parametry termostatu I, které převyšují požadované parametry uvedené v bodě 2.1 zadávací dokumentace. Celková cena včetně těchto nadstandardních parametrů nesmí převýšit celkovou předpokládanou hodnotu části I veřejné zakázky.

Tabulka I.

| Hodnocené parametry | Bodové hodnocení | body |
| --- | --- | --- |
| 1. temperování nad 40°C (ano / ne) | 20b / 0b |  |
| 2. chlazení pod teplotu okolního vzduchu (ano / ne) | 20b / 0b |  |
| 3. nucené proudění vzduchu ve vnitřním prostoru (ano / ne) | 10b / 0b |  |
| 4. rotační aparatura součástí nabídky (ano / ne) | 20b / 0b |  |
| 5. zobrazení teploty na displeji (ano/ne) | 20b / 0b |  |
| 6. kvalita interiéru (použitý materiál) (nadprůměrné / průměrné / podprůměrné) | 10b / 5b / 0b |  |
| součet | max. 100 bodů |  |

Způsob výpočtu:

Celkový počet bodů v rámci 1. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů „ x 0,6 “.

2. kritérium:  Celková nabídková cena – 40 %

Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny pro termostat I vč. DPH nabídnutou uchazečem. Celková výše nabídkové ceny pro termostat I vč. DPH bude zapsána v „Krycím listě nabídky“, v „Krycím listě nabídkové ceny“ a v textu návrhu smlouvy.

Způsob výpočtu:

nejnižší hodnota

------------------------   x 100 (bodů)

hodnocená hodnota

Celkový počet bodů v rámci 2. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů „ x 0,4 “.

Součet vážených bodů za obě kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení pro část I, jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

# Část II - Termostat II

1. kritérium: další vybavení termostatu –60 %

2. kritérium: celková nabídková cena – 40 %

Způsob hodnocení nabídek podle dílčích kritérií:

1. kritérium Další vybavení termostatu II – 60 % (podrobný rozpis je uveden v tab. II)

Zadavatel bude hodnotit další parametry termostatu II, které převyšují požadované parametry uvedené v bodě 2.1 zadávací dokumentace. Celková cena včetně těchto nadstandardních parametrů nesmí převýšit celkovou předpokládanou hodnotu části II veřejné zakázky.

Tabulka II.

| Hodnocené parametry | Bodové hodnocení | body |
| --- | --- | --- |
| 1. kvalita interiéru (použitý materiál) (nadprůměrné / průměrné / podprůměrné) | 20b / 10b / 0b |  |
| 2. rozsah teplot (nadprůměrné / průměrné / podprůměrné) | 20b / 10b / 0b |  |
| 3. vnitřní skleněné dveře (ano / ne) | 20b / 0b |  |
| 4. cirkulace ve vnitřním prostoru (ano / ne) | 20b / 0b |  |
| 5. max. příkon do 0,4 kW (ano / ne) | 20b / 0b |  |
| součet | max. 100 bodů |  |

Způsob výpočtu:

Celkový počet bodů v rámci 1. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů „ x 0,6 “.

2. kritérium:  Celková nabídková cena – 40 %

Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny pro termostat II vč. DPH nabídnutou uchazečem. Celková výše nabídkové ceny pro termostat II vč. DPH bude zapsána v „Krycím listě nabídky“, v „Krycím listě nabídkové ceny“ a v textu návrhu smlouvy.

Způsob výpočtu:

nejnižší hodnota

------------------------   x 100 (bodů)

hodnocená hodnota

Celkový počet bodů v rámci 2. kritéria bude získán vynásobením počtu získaných bodů „ x 0,4 “.

Součet vážených bodů za obě kritéria určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení pro část II, jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

9. Obchodní podmínky

Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální
a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.

Nesplnění kterékoliv minimální obchodní podmínky stanovené zadavatelem, posoudí zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení.

9.1. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem na účet dodavatele, a to na základě faktury vystavené po splnění dodávky – části I, resp. části II resp. obou částí veřejné zakázky, tj. po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí dodávky. Faktura(y) musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Doba splatnosti faktur(y) je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktur(y) zadavateli.

Na fakturách bude uvedeno, že se jedná o dodávku pro projekt Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139.

Platby budou probíhat výhradně v CZK.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vystavené dodavatelem, je tento oprávněn účtovat zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužené částky za každý i započatý kalendářní den.

V případě, že dodavatel nedodrží termín dodání,  uhradí zadavateli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,05%  z ceny části I resp. části II nebo obou částí zakázky od 30.11.2009 včetně.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od jejího vystavení zadavatelem.

9.2. Lhůta dodání

Termín dodání předmětu plnění (části I i II) je stanoven nejpozději do 30.11.2009.

9.3. Závazný návrh smlouvy

Nedílnou součástí nabídky bude návrh smlouvy.

V případě, že uchazeč podá nabídku na část I i část II předmětu plnění, budou součástí nabídky 2 návrhy smlouvy pro dodávku části I – termostatu I a části II – termostatu II.

Návrh(y) smlouvy bude(ou) podepsán(y) oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsaný návrh smlouvy je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, a je proto právně neúčinný. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu(y), bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadání.

Návrh smlouvy bude minimálně obsahovat:

- smluvní strany

- identifikace projektu tj. Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice,  reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139

- předmět plnění smlouvy, tj. termostat I, resp. termostat II nebo termostat I a II

- celkovou cenu  za předmět plnění, tj. termostat I resp. termostat II nebo oba termostaty  bez DPH, DPH a cenu včetně DPH dle předložené nabídky,

- fakturační podmínky

- termín  a  místo dodání předmětu plnění, tj. jednotlivých částí předmětu plnění

- rozsah, podmínky a délka záruky dodávky pro jednotlivé části předmětu plnění

- podmínky předání a převzetí částí I a II nebo obou částí

- sankce za neplnění smluvních podmínek

- uvedení kontaktních osob uchazeče

- závazek dodavatele k dodržování pravidel publicity OP VK  dle přílohy č. 4 výzvy. V této příloze je zobrazen hlavičkový papír s logem projektu, dodavatel je povinen tento hlavičkový papír použít na všech stránkách návrhu smlouvy včetně případných příloh a dalších dokumentech souvisejících s nabídkou a předmětem plnění veřejné zakázky.

Smluvní podmínky nesmějí být v rozporu s výzvou ani s nabídkou uchazeče.

9.4 Další ujednání smlouvy

Dále do návrhu smlouvy uvede dodavatel povinnost dodavatele umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je služba hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Rovněž bude v návrhu smlouvy uvedeno ujednání o povinnosti mlčenlivosti, které lze formulovat následovně: „Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy.“

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou 
součástí návrhu smlouvy. Pokud nebude návrh smlouvy odpovídat zadávacím podmínkám
a obsahu nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky
a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Kontaktní osobou pro dodatečné informace je Ing. Alena Tomolová, e-mail: alena.tomolova@upce.cz, tel: 466 036 284 nebo Ing. Irena Seinerová, e-mail: irena.seinerova@upce.cz , tel: 466 036 745.

Odpovědi na dodatečné dotazy budou zaslány všem uchazečům o veřejnou zakázku a rovněž zveřejněny  stejným způsobem jako výzva k podání nabídky.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

11.1 Nabídka bude obsahovat:

- krycí list nabídky

- krycí list nabídkové ceny

- doklady ke splnění kvalifikačních požadavků dle bodu 6

- vlastní nabídka, tj. splnění požadavků zadavatele dle jednotlivých bodů zadávací dokumentace

- podepsaný(é) návrh(y) smlouvy s podmínkami dle bodu 9 zpracovaný(é) na hlavičkovém papíře v příloze č.4.

Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v jednom originálním vyhotovení 
a v 1 kopii, v českém jazyce.

Originál bude výrazně označen jako „ORIGINÁL“, kopie budou označeny jako „KOPIE“. Všechna vyhotovení nabídky budou zabezpečena proti neoprávněné manipulaci (např. opatřena přelepkou s podpisem). Originál nabídky bude obsahovat všechny požadované dokumenty v originálním vyhotovení, případně v úředně ověřené kopii (podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci). Kopie nabídky bude kopií prostou a nemusí obsahovat originály dokumentů ani úředně ověřené kopie. V případě rozporu mezi originálem a kopií nabídky je rozhodný originál nabídky.

Nabídky budou přijímány pouze v písemné formě v uzavřené obálce, označené adresou zadavatele, názvem veřejné zakázky „Dodávka termostatů s digitální kontrolou parametrů“ pro projekt Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice, reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139, nápisem NEOTEVÍRAT a s uvedením zpáteční adresy uchazeče.

Všechny listy nabídky budou očíslovány pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou.

Obálka bude na uzavření opatřena razítky dodavatele, případně podpisy.

14. Další zadávací podmínky

1.  Zadavatel nehradí náklady za účast ve veřejné zakázce.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu do doby uzavření smlouvy.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od uchazečů doplňující informace a ověřit si skutečnosti uvedené v nabídkách.

5. Uchazečům nenáleží za podání nabídky žádná odměna ani úhrada nákladů spojená s jejím vypracováním a s účastí v zadávacím řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části nebudou uchazečům vráceny.

Přílohy:

Nedílnou součástí výzvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Krycí list nabídkové ceny

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení

Příloha č. 4 – Hlavičkový papír s logem projektu

V Pardubicích 27.8. 2009

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

rektor

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky:

„Dodávka termostatů s digitální kontrolou parametrů“

Zadavatel:        Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice

Uchazeč:          Obchodní firma nebo název

Sídlo:

Jména a příjmení členů statutárního orgánu:

IČO:                                                                          DIČ:

Nabídková cena:

Celková výše nabídkové ceny vč. DPH

Termostat I Termostat II Termostat I a termostat II

datum: ……………………….                        …………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Příloha č. 2

Krycí list nabídkové ceny

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

„Dodávka termostatů s digitální kontrolou parametrů“

| Předmět plnění | cena bez DPH | DPH | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Termostat I |  |  |  |
| Termostat II |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |

Cena bude uvedena v Kč.

Datum:

razítko a podpis uchazeče

Příloha č.3

Čestné prohlášení

k veřejné zakázce malého rozsahu

„Dodávka termostatů s digitální kontrolou parametrů“

v rámci projektu – Inovace studijních programů „Speciální chemicko-biologické obory“ na Univerzitě Pardubice reg. č. CZ.1.07/2.2. 00/07.139.

Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje, že:

a) 	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového  podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém  trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde- li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast 
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje tento předpoklad podle  tohoto písmene vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b)	nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tuto podmínku statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje předpoklad podle tohoto písmene vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle 
        zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o    
        úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje   
        k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek 
        byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
        předpisů,

e)     není v likvidaci,

  - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g)   nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České   
        republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h)   nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a

  - nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.

Uchazeč:                                    Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče

………………….                       … ……………………………………………………………..

………………….		        ………………………………………………………………

V ………..dne…………				podpis…………………………………..

Příloha č. 4